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关于印发《南通大学生命科学学院植物园
生产安全管理规则》的通知
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南通大学生命科学学院办公室          2026年9月28日印发 
附件1：
南通大学生命科学学院植物园生产安全管理规则
第一章  总  则
第一条  为加强南通大学生命科学学院植物园（以下简称"植物园"）的生产安全管理工作，规范植物园内各项科研、教学和生产活动，防止火灾、触电、生物安全等事故发生，保障师生员工生命财产安全和植物资源安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国生物安全法》《南通大学实验室安全管理办法》《南通大学消防安全管理办法》等法律法规和文件精神，结合植物园实际情况，特制定本规则。
第二条  本规则适用于植物园内所有区域，包括但不限于试验田、温室、苗圃、种质资源圃、田间实验室、工具房、公共通道等，适用于所有进入植物园从事科研、教学、生产、管理活动的师生员工、临时工作人员及外来人员。
第三条  植物园安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁使用、谁负责”的责任制，落实全员安全生产责任。
第二章  用火安全管理
第四条  植物园全区域严禁使用明火。严禁在植物园内吸烟、野炊、焚烧秸秆、焚烧杂草枯叶、焚烧垃圾、燃放烟花爆竹等一切形式的用火行为。
第五条  因科研实验确需在植物园内使用明火设备（如酒精灯、本生灯、喷灯等）的，须提前向学院办公室提出申请，经审批同意后方可使用。
第六条  在植物园内进行电焊、气焊、切割等动火作业的，施工单位须提前向学校保卫处申办动火审批手续，经审批同意并落实防火措施后方可施工。作业人员须持证上岗，现场须有专人监护，作业区域周边可燃物须彻底清理。
第三章  用电安全管理
第七条  植物园全区域严禁为电动自行车、电动三轮车、电动工具等一切电动设备的蓄电池进行充电。严禁以任何方式（含私拉电线、使用插线板延长等）在植物园内为电动车及其电池充电。违反者将在全院内通报批评，并依据学校相关规定严肃处理，引发火灾事故的依法追究法律责任。
第八条  植物园内用电设施须由专业人员安装和维护，严禁任何单位和个人私拉乱接电线、擅自改装电路、超负荷用电。确需新增用电设备或临时用电的，须向学院办公室提出申请，经审核批准后由专业电工实施。
第九条  植物园内的电源插座、配电箱、开关等设施由植物园管理人员定期检查维护，发现老化、破损、漏电等隐患应立即报修，不得使用存在安全隐患的电气设备。严禁使用无国家强制性认证（3C）标志的电器产品。
第十条  温室、植物园实验室等场所使用电气设备时，应做到人走电断。
第十一条  遇有雷雨天气，植物园管理人员应提前切断植物园内非必要电气设备电源，防止雷击损坏设备和引发火灾。
第四章  环境卫生与杂草清理
第十二条  各科研团队对其使用区域的杂草清理负有直接责任。各团队应在每年不定期开展除草作业，确保试验田周边、田埂、沟渠旁、温室周边等区域无杂草堆积。清除的杂草应及时清运出植物园或集中堆放到指定地点。
第十三条  植物园公共区域（主干道路、公共绿地等）的杂草清理和环境卫生由学院统一安排。
第十四条  植物园禁止使用国家明令禁止的高毒、高残留农药。因病虫害使用农药应严格遵守操作规程，做好个人防护。剩余农药不得在试验田周边随意存放。农药废弃包装物应回收处理，不得随意丢弃。
第五章  消防安全管理
第十五条  植物园的温室、工具房等防火重点部位应增配消防器材。
第十六条  每年秋冬季（11月至次年4月）为植物园防火重点期，植物园管理人员应加大巡查频次，实行日巡查制度，重点检查用火用电、杂草清理、消防通道等情况，发现隐患立即整改。
第六章  人员管理与安全教育
第十七条  进入植物园从事科研活动的师生须遵守本规则。外来人员进入植物园须经学院批准，并由院内人员陪同。
第十八条  各科研团队负责人是本团队使用植物园区域的安全生产第一责任人，对本团队在植物园内的用火用电、环境卫生、设施使用等安全事项负全面责任。
第十九条  学院每学期至少组织一次植物园安全专项检查，检查结果记入安全台账。对发现的隐患实行“三定”原则（定人、定时、定措施）整改。
第七章  事故处置与责任追究
第二十条  植物园内发生安全事故时，当事人应立即采取应急措施控制事态，同时报告学院领导和学校保卫处。发生火灾时立即拨打119报警。严禁隐瞒、迟报或谎报事故。
第二十一条  对违反本规则的行为，视情节轻重给予以下处理：
（一）对首次违规且未造成后果的，给予口头警告或书面通报批评，责令立即整改；
（二）对同一团队或同一人员一年内累计违规2次及以上的，暂停团队在植物园内的使用资格1年，并约谈团队负责人；
（三）对违规使用明火、违规充电、违规堆放可燃物等行为，一经发现立即责令整改，并纳入学院安全考核记录；
（四）对因管理不到位导致植物园区域发生重大安全隐患的团队，学院有权收回其使用区域。
（五）对因违规操作引发火灾、触电、中毒等事故的，依法追究当事人及团队负责人的责任，并永久停止相关团队植物园使用资格；
第八章  附  则
第二十二条  本规则未尽事宜，按照国家和学校有关法律法规及管理规定执行。
第二十三条  本规则由南通大学生命科学学院负责解释，自发布之日起施行。
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